**PROJEKT ARCHITEKTONICZNY**

**REMONT ELEWACJI**

**OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY**

**ADRES : 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 7, dz. Nr 10/2 obr. 8**

**INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa – Armii Krajowej 7**

**OPIS TECHNICZNY**

1. **Podstawa opracowania:**

- pomiary inwentaryzacyjne;

- uchwała Nr 5/2009 z dnia 29. 04. 2008 r. Wspólnoty Mieszkaniowej „Armii Krajowej 7” w Lęborku;

- mapa ewidencyjna w skali 1: 500;

- analiza historyczna budynku;

1. **Opis stanu istniejącego:**


Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Zlokalizowany w Lęborku przy u. Armii Krajowej 7, dz. Nr 10/2 obr. 8 obiekt objęty ochroną konserwatora zabytków.


1. **Opis projektowanych zmian:**

W istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym projektuje się wykonanie remontu elewacji.

1. **Opis prac remontowych:**

Projektowane zamierzenie polegać będzie na remoncie elewacji tj. uzupełnieniu brakujących i uszkodzonych detali architektonicznych oraz na zmianie kolorystyki obiektu opartej na analizie historycznej.





Elewacja PN-ZACH Elewacja PN z wykuszem

Elewacja ZACH z Elewacja PN-WSCH

wykuszem



Elewacja PD-ZACH Elewacja PD-WSCH

Elewacja PD-ZACH wewnętrzna

ELEWACJA

PN-WSCH, PN z wykuszem, PN-ZACH, ZACH z wykuszem, PD-ZACH, PD-WSCH, PD-ZACH wewnętrzna

Kolor z palety Tynków Silikatowych firmy ATLAS:


Baza i cokół: kolor 0260

Kolor dominujący elewacji: kolor 228

Szczegóły, detale, sztukaterie, gzymsy: kolor 260



Elewacja PN-WSCH i PN z wykuszem



Elewacja PN-ZACH



Elewacja ZACH z wykuszem oraz PD-ZACH



Elewacja PD-WSCH oraz PD-ZACH wewnętrzna